## 専門性 収集運搬(除く） R6
番 号 | 評価項目 | 中項目 | 小項目 | 内 容 | 審査方法 |  | 審査の基準及び書面審査・現地審査の内容 | 申請者記入
[5 empty] | 書面審査 | 現地審査 |  | 基準を満たしていればチェック
1 | 専門性（感染性廃棄物） | 管理体制 | 管理規程 | 「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」（令和5年5月環境省改正）等の内容に従って、感染性廃棄物の取扱いについて管理規程を作成している。それを従業員が確認できる場所に配備している。 |  | ○ | 【基準】 １．「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」（令和5年5月環境省改正）等の内容に従って、感染性廃棄物の取扱いについて管理規程を作成している。それを従業員が確認できる場所に配備していること。 【現地審査】 １．基準１．を審査する。基準１．の内容が分かる書面（管理規程等）を用意して下さい。 | 必 須 | □
2 |  |  | 手順書 | 感染性廃棄物の収集運搬について、「感染性廃棄物取扱い手順書」が作成され、従業員に周知されている。 |  | ○ | 【基準】 １．感染性廃棄物の収集運搬について、「感染性廃棄物取扱い手順書」が作成され、従業員に周知されていること。 【現地審査】 １．基準１．を審査する。基準１．の内容が分かる手順書等を用意して下さい。 |  | □
3 |  |  | 教育・訓練 | 感染性廃棄物を取り扱うに当たり、全従業員に対して必要な教育・訓練を計画的かつ継続的に実施している。 |  | ○ | 【基準】 １．感染性廃棄物を取り扱うに当たり、全従業員に対して以下①及び②の必要な教育・訓練を計画的かつ継続的に実施していること。 ①微生物、感染症および感染症の予防などに関する知識及び技能 ②感染性廃棄物の取り扱いに関する知識及び技能 【現地審査】 １．基準１．を審査する。以下①を用意して下さい。 ①教育・訓練計画及び実施記録に相当する書面 |  | □
4 |  |  | 定期健診 | 感染性廃棄物を取り扱う従業員に対して、常に健康状態を把握するとともに、少なくとも年１回定期健診を行っている。その際にHBs抗体価などの測定及び予防接種等を行っている。 |  | ○ | 【基準】 １．感染性廃棄物を取り扱う従業員に対して、常に健康状態を把握するとともに、少なくとも年１回定期健診を実施し、HBs抗体価などの測定及び予防接種等を行っていること。 【現地審査】 １．基準１．を審査する。以下①を用意して下さい。 ①定期健診、HBs抗体価の測定及び予防接種等の実施状況を示す書面 |  | □
5 |  |  | ICタグ等 | ICタグ等により感染性廃棄物を容器ごとに追跡管理できるシステムを導入している。 |  | ○ | 【基準】 １．ICタグ、バーコード等により感染性廃棄物を容器ごとに追跡管理できるシステムを導入していること。なお、電子マニフェストにより容器ごとの追跡管理ができる場合も可とする。 【現地審査】 １．基準１．を審査する。基準１．の導入状況又は活用していることが確認できる書面を用意して下さい。 |  | □
6 |  | 廃棄物処理 | 車両の状況 | 収集運搬車両は、保冷車又は冷蔵車両であり、荷室と運転席との間が遮断され、感染性廃棄物の容器が車両から落下しない構造である。 |  | ○ | 【基準】 １．収集運搬車両は、保冷車又は冷蔵車両であり、荷室と運転席との間が遮断され、感染性廃棄物の容器が車両から落下しない構造であること。 ２．運搬車両等は、感染性廃棄物が飛散・流出・悪臭発散するおそれのないもので、専用の運搬車両等を使用し、感染性以外の廃棄物を同時運搬する場合は運搬車両に仕切りを設ける等の措置を講じていること。 【現地審査】 １．基準１．２．を審査する。以下①を用意して下さい。 ①基準１．２．が分かる運搬車両 |  | □
7 |  |  | 危機管理 | 収集運搬車両には、漏出等の事故に備え、次亜塩素酸ナトリウム１％溶液などの消毒剤及び消火器等を備えている。 |  | ○ | 【基準】 １．収集運搬車両には、漏出等の事故に備え、次亜塩素酸ナトリウム１％溶液などの消毒剤及び消火器等を備えていること。 【現地審査】 １．基準１．を審査する。以下①を用意して下さい。 ①基準１．が分かる運搬車両 |  | □
8 |  |  | 受入確認 | 廃棄物の受領に当たっては、排出者側の管理担当者が立ち会うことを求めている。その際には、マニフェストを確認の上、容器の破損、内容物の漏出等に注意が払われている。 |  | ○ | 【基準】 １．廃棄物の受領に当たっては、排出者側の管理担当者が立ち会うこと。その際には、マニフェストを確認の上、容器の破損、内容物の漏出等に注意が払われていること。 【現地審査】 １．基準１．を審査する。以下①を用意して下さい。 ①過去5年間分のマニフェストのうち指定するもの |  | □
9 |  |  | 混合防止 | 感染性廃棄物の運搬に当たっては、感染性廃棄物と他の廃棄物とが混合しないよう措置を講じている。 |  | ○ | 【基準】 １．感染性廃棄物の収集運搬に当たっては、感染性廃棄物と他の廃棄物とが混合しないよう措置を講じていること。 【現地審査】 １．基準１．を審査する。以下①を用意して下さい。 ①基準１．が分かる運搬車両 |  | □
10 |  |  | 容器の適正利用 | 感染性廃棄物を収納した容器及び梱包材は、廃棄物を収納したまま焼却するものとし、容器などの再利用が行われていない。 |  | ○ | 【基準】 １．感染性廃棄物を収納した容器及び梱包材は、廃棄物を収納したまま焼却するものとし、容器などの再利用が行われていないこと。但し、使用済み容器の滅菌処理が確実に履行されている場合は、容器の再利用は可とする。 【現地審査】 １．基準１．を審査する。以下①、②を用意して下さい。 ①納品伝票等による購入数と処理した実績数及び保管数が確認できる書面 ②運搬容器等 |  | □